# Solar Power Generation Data – Explorative Datenanalyse

Verwenden Sie für die Datenanalyse ein SW-Programm (bevorzugt Python)

• Prüfen Sie die Daten auf Vollständigkeit und Fehlerfreiheit

• Erläutern Sie den Inhalt und das Ziel der Analyse der Daten

• Beschreiben Sie die Merkmale, nicht alle, sondern speziell die, die Sie untersucht haben

• Visualisieren Sie die wichtigsten Größen in einer passenden Grafik

• Berechnen Sie wichtige Kennzahlen

• Untersuchen Sie Zusammenhänge von Merkmalen. Stellen Sie das Streudiagramm vor und erläutern Sie Ihre Wahl des Zusammenhangs. Es werden mindestens 2 Korrelationen erwartet

• Geben Sie ein Fazit, sowie einen Ausblick, was mit den Daten noch herausgefunden werden könnte, sofern weitere Informationen vorlägen.

• Achten Sie auf statistische Korrektheit, d.h. stellen Sie keine Behauptungen auf, die nicht statistisch mit den vorliegenden Daten, untermauert werden können

• Erstellen Sie ein PDF-Dokument mit Ihren Ergebnissen, das Sie bitte rechtzeitig in Ilias hochladen

• Bereiten Sie einen ca. 10 minütigen Vortrag über Ihre Auswertung vor. Wer den Vortrag hält, ist Ihnen überlassen

About Dataset This data has been gathered at two solar power plants in India over a 34 day period. It has two pairs of files - each pair has one power generation dataset and one sensor readings dataset. The power generation datasets are gathered at the inverter level - each inverter has multiple lines of solar panels attached to it. The sensor data is gathered at a plant level - single array of sensors optimally placed at the plant. There are a few areas of concern at the solar power plant –

1. Can we predict the power generation for next couple of days? - this allows for better grid management

2. Can we identify the need for panel cleaning/maintenance?

3. Can we identify faulty or suboptimally performing equipment?

Vollständigkeit und Fehlerfreiheit

2 power plants

34 day period

One power generation dataset and one sensor reading  dataset for each

  Datei einlesen

  Struktur verstehen

  Fehlende Werte prüfen

  Datentypen prüfen

  Dubletten finden

  Ungültige Werte erkennen

  Plausibilitätschecks machen

  Ergebnisbericht erzeugen